| 清洗工作站配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中背板豪华型主体 | 3.76 | 米 |
| 自动灌流器(标准型) | 5 | 个 |
| 水处理器Ⅰ款 | 1 | 个 |
| 高压供水器 | 1 | 个 |
| 专用空压机Ⅰ款（TYW-1B) | 1 | 个 |
| 中心气体处理系统 | 1 | 套 |
| 高压气枪 | 3 | 把 |
| 高压水枪 | 3 | 把 |
| 给排水系统（豪华型） | 5 | 点位 |
| 方槽盖（760） | 1 | 个 |