附件：

| 序号 | 采购内容 | 规格型号或 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式空调机组室外机 | 制冷量40KW 制热量45KW 电源380V3N-50HZ 最大输入电流31.4A 制冷功率10.2KW 制热功率10.71KW 外形尺寸(mm)1340*1635*850 最大风力13000m³/h 质量273kg 噪音值59dB | 台 | 1 |
| 2 | 多联机系统室内机 | 制冷量9.0KW 制热量10KW 电源220V3N-50HZ 最大输入电流1.0A 外形尺寸(mm)1140*710*270 最大风力1390m³/h 质量39kg 噪音值42/38/34dB | 台 | 2 |
| 3 | 多联机系统室内机 | 制冷量3.6KW 制热量4.0KW 电源220V3N-50HZ 最大输入电流0.31A 外形尺寸(mm)700*450*210 最大风力540m³/h 质量18.2kg 噪音值33/30/27 | 台 | 3 |
| 4 | 多联机系统室内机 | 制冷量2.8KW 制热量3.2KW 电源220V3N-50HZ 最大输入电流0.33A 外形尺寸(mm)700*450*210 最大风力485m³/h 质量18.2kg 噪音值32/28/24 | 台 | 3 |

### 具体内容详见询价采购文件、设计施工图纸、工程量清单及相关说明。

- 报价文件格式

投标响应文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年    月    日

投  标 文 件

项目名称：

投标人：                                 （盖单）

法定代表人或其委托代理人：                 （签名）

日期：         年     月     日

目    录

1、投标报价

2、投标人资格证明文件

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、售后服务承诺书

### 一、投标报价

二、营业执照副本（复印件加盖公章）；

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

姓    名：        性别：      年龄：      职务：

系                       的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖公章）

日   期：       年        月     日

法人代表授权委托书原件及被授权人身份证复印件（如法定代表人本人参加，则不需授权书，只须提供本人身份证复印件即可）；

法定代表人授权委托书

河池市宜州区中医医院：

兹授权          身份证号码：

为我公司参加贵单位组织的  （项目名称）  活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目投标活动中的一切相关事宜。代理期限从       年     月    日起至     年     月    日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月    日

附：

粘贴法定代表人及被授权人身份证正反面（复印件）

### 售后服务承诺书