关于开展宜州区中医医院老年病诊疗康复楼项目（一期）施工专变配电工程院内招标/询价公告

根据医院的实际需求，拟就宜州区中医医院老年病诊疗康复楼项目（一期）施工专变配电工程进行询价采购，欢迎符合资质的供应商前来参与报价（提供一次性报价）。

一、项目名称：老年病诊疗康复楼项目（一期）施工专变配电工程。

二、采购内容：具体内容详见附件。

三、采购预算： 113998.94元。

四、资金来源：单位自筹。

五、质量要求：满足老年病诊疗康复楼项目（一期）施工需求。

六、投标人资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册并具备独立法人资格的企、事业单位，并具备施工资质的单位方可报价。

七、递交报价文件截止时间、地点：

竞标人应于2021年12月22日15时00分前将报价文件密封送达我院项目管理办公室（门诊楼六楼西面或邮寄至河池市宜州区九龙宜州区中医医院覃先生收），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效报价文件处理）。开标时间为2021年12月22日15时30分，届时由评标小组统一拆封。开标地点：门诊五楼小会议室。

八、发布公告的媒体

本次询价采购的相关信息发布在河池市宜州区中医医院网站（http://www.gxyz120.com/）

项目咨询电话：陈先生 0778-3232681

河池市宜州区中医医院

2021年12月16日

附件：

工程量

| 序号 | 项目名称及内容 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础部分（土石方工程） | 挖沟槽土方 | m³ | 120.7 |
| 2 |  | 电缆沟 | m | 120.7 |
| 3 |  | 挖一般土方 | m³ | 2.63 |
| 4 |  | 挖基坑土方 | m³ | 19.2 |
| 5 |  | 回填方 | m³ | 19.2 |
| 6 |  | 余方弃置 | m³ | 123.33 |
| 7 |  | 电缆检查井 | 座 | 2 |
| 8 | 基础部分（大型机械、设备进出场及安拆、使用） | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 | 台次 | 1 |
| 9 | 配电部分（电气设备安装工程） | 电杆组立 | 根 | 2 |
| 10 |  | 油浸电力（甲供材） | 台 | 1 |
| 11 |  | 高压计量装置 | 套 | 1 |
| 12 |  | 配线 | m | 20 |
| 13 |  | 配电箱（甲供材） | 台 | 1 |
| 14 |  | 避雷器 | 组 | 1 |
| 15 |  | 高压熔断器 | 组 | 1 |
| 16 |  | 横担组装 | 组 | 14 |
| 17 |  | 电缆引下保护角钢 | 套 | 1 |
| 18 |  | 电力电缆 | m | 280 |
| 19 |  | 电力电缆头 | 个 | 2 |
| 20 |  | 焊、压接线端子 | 个 | 46 |
| 21 |  | 调试与试验 | 段 | 1 |
| 22 |  | 防火堵洞 | 处 | 4 |
| 23 |  | 电缆路径接地 | m | 280 |
| 24 |  | 变压器设备接地 | m | 100 |
| 25 |  | 运输 | 项 | 1 |
| 26 |  | 防火堵洞（保护管） | 个 | 4 |
| 27 |  | 10KV电缆地面走向标识牌 | 块 | 28 |
| 28 |  | 设备标志牌 | 个 | 10 |
| 29 |  | 工作接地挂环 | 组 | 1 |

- （报价文件格式）

（询价响应文件的外包装封面格式）：

询价响应文件

项目名称：

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商地址：

年    月    日

正/副 本

报 价 文 件

项目名称：

供应商：                                 （盖单）

法定代表人或其委托代理人：                 （签名）

日期：         年     月     日

目    录

1、报价表

2、投标人资格证明文件

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、售后服务承诺书

工程量清单

| 序号 | 项目名称及内容 |  | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础部分（土石方工程） | 挖沟槽土方 | m³ | 120.7 |  |  |
| 2 |  | 电缆沟 | m | 120.7 |  |  |
| 3 |  | 挖一般土方 | m³ | 2.63 |  |  |
| 4 |  | 挖基坑土方 | m³ | 19.2 |  |  |
| 5 |  | 回填方 | m³ | 19.2 |  |  |
| 6 |  | 余方弃置 | m³ | 123.33 |  |  |
| 7 |  | 电缆检查井 | 座 | 2 |  |  |
| 8 |  | 人工费 |  |  |  |  |
| 9 |  | 材料费 |  |  |  |  |
| 10 |  | 机械费 |  |  |  |  |
| 11 |  | 管理费 |  |  |  |  |
| 12 |  | 利润 |  |  |  |  |
| 13 | 基础部分（大型机械、设备进出场及安拆、使用） | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 | 台次 | 1 |  |  |
| 14 |  | 人工费 |  |  |  |  |
| 15 |  | 材料费 |  |  |  |  |
| 16 |  | 机械费 |  |  |  |  |
| 17 |  | 管理费 |  |  |  |  |
| 18 |  | 利润 |  |  |  |  |
| 19 | 配电部分（电气设备安装工程） | 电杆组立 | 根 | 2 |  |  |
| 20 |  | 油浸电力 | 台 | 1 |  |  |
| 21 |  | 高压计量装置 | 套 | 1 |  |  |
| 22 |  | 配线 | m | 20 |  |  |
| 23 |  | 配电箱 | 台 | 1 |  |  |
| 24 |  | 避雷器 | 组 | 1 |  |  |
| 25 |  | 高压熔断器 | 组 | 1 |  |  |
| 26 |  | 横担组装 | 组 | 14 |  |  |
| 27 |  | 电缆引下保护角钢 | 套 | 1 |  |  |
| 28 |  | 电力电缆 | m | 280 |  |  |
| 29 |  | 电力电缆头 | 个 | 2 |  |  |
| 30 |  | 焊、压接线端子 | 个 | 46 |  |  |
| 31 |  | 调试与试验 | 段 | 1 |  |  |
| 32 |  | 防火堵洞 | 处 | 4 |  |  |
| 33 |  | 电缆路径接地 | m | 280 |  |  |
| 34 |  | 变压器设备接地 | m | 100 |  |  |
| 35 |  | 运输 | 项 | 1 |  |  |
| 36 |  | 防火堵洞（保护管） | 个 | 4 |  |  |
| 37 |  | 10KV电缆地面走向标识牌 | 块 | 28 |  |  |
| 38 |  | 设备标志牌 | 个 | 10 |  |  |
| 39 |  | 工作接地挂环 | 组 | 1 |  |  |
| 40 |  | 人工费 |  |  |  |  |
| 41 |  | 材料费 |  |  |  |  |
| 42 |  | 机械费 |  |  |  |  |
| 43 |  | 管理费 |  |  |  |  |
| 44 |  | 利润 |  |  |  |  |
| 总报价（包含：货物、运费、人工费、安装、调试的各种费用和售后服务、税等所有费用） |  |  |  |  |  |  |
| （人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

营业执照副本（复印件加盖公章）；

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

姓    名：        性别：      年龄：      职务：

系                       的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖公章）

日   期：       年        月     日

法人代表授权委托书原件及被授权人身份证复印件（如法定代表人本人参加，则不需授权书，只须提供本人身份证复印件即可）；

法定代表人授权委托书

河池市宜州区中医医院：

兹授权          身份证号码：

为我公司参加贵单位组织的  （项目名称）  活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目投标活动中的一切相关事宜。代理期限从       年     月    日起至     年     月    日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月    日

附：

粘贴法定代表人及被授权人身份证正反面（复印件）

### 售后服务承诺书