附件：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖砌体拆除 | m³ | 0.37 |
| 2 | 刚性层拆除 | ㎡ | 31.2 |
| 3 | 其他金属构件拆除 | t | 0.5 |
| 4 | 土石方余方弃置 | m³ | 23.46 |
| 5 | 砌筑实心砖墙 | m³ | 14.12 |
| 6 | 砌筑构造柱 | m³ | 2.22 |
| 7 | 砌筑矩形梁 | m³ | 0.64 |
| 8 | 砌筑地圈梁 | m³ | 2.89 |
| 9 | 砌筑过梁 | m³ | 0.92 |
| 10 | 钢筋（直径10以内） | t | 0.176 |
| 11 | 钢筋（直径10以上） | t | 0.442 |
| 12 | 铝合金固定窗 | ㎡ | 13.52 |
| 13 | 门窗塞缝 | m | 80.27 |
| 14 | 块料楼地面 | ㎡ | 136.35 |
| 15 | 内墙抹灰 | ㎡ | 83.84 |
| 16 | 块料墙面（外墙） | ㎡ | 76.23 |
| 17 | 块料墙面（内墙） | ㎡ | 56.31 |
| 18 | 墙面挂网 | ㎡ | 76.23 |
| 19 | 其它隔断 | ㎡ | 91.77 |
| 20 | 满刮腻子（内墙） | ㎡ | 83.84 |
| 21 | 抹灰面油漆（内墙） | ㎡ | 56.31 |
| 22 | 外脚手架 | ㎡ | 156.33 |
| 23 | 里脚手架 | ㎡ | 235.47 |
| 24 | 构造柱胶合板模板 | ㎡ | 35.81 |
| 25 | 地圈梁直行胶合板模板 | ㎡ | 32.38 |
| 26 | 单梁、连续梁、框架梁胶合板模板 | ㎡ | 13.59 |
| 27 | 过梁胶合板模板 | ㎡ | 14.77 |
| 28 | 地脚螺栓 | t | 0.031 |
| 29 | 空腹钢柱 | t | 0.131 |
| 30 | 钢条 | t | 1.438 |
| 31 | 钢支撑、钢拉条 | t | 0.109 |
| 32 | 钢屋架 | t | 0.161 |
| 33 | 钢板墙板 | ㎡ | 15.86 |
| 34 | 型材屋面 | ㎡ | 204.97 |
| 35 | 树脂瓦屋面 | ㎡ | 30.22 |
| 36 | PVC-U塑料直通雨水管 | m | 17 |

### 具体内容详见工程量清单及相关说明。

- 报价文件格式

投标响应文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年    月    日

投  标 文 件

项目名称：

投标人：                                 （盖单）

法定代表人或其委托代理人：                 （签名）

日期：         年     月     日

目    录

1、投标报价

2、投标人资格证明文件

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、售后服务承诺书

### 一、投标报价

二、营业执照副本（复印件加盖公章）；

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

姓    名：        性别：      年龄：      职务：

系                       的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖公章）

日   期：       年        月     日

法人代表授权委托书原件及被授权人身份证复印件（如法定代表人本人参加，则不需授权书，只须提供本人身份证复印件即可）；

法定代表人授权委托书

河池市宜州区中医医院：

兹授权          身份证号码：

为我公司参加贵单位组织的  （项目名称）  活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目投标活动中的一切相关事宜。代理期限从       年     月    日起至     年     月    日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月    日

附：

粘贴法定代表人及被授权人身份证正反面（复印件）

### 售后服务承诺书