关于河池市宜州区中医医院东院区食堂改托管班教室及二楼改造项目采购公告

根据医院的实际需求，拟就东院区食堂改托管班教室及二楼改造进行询价采购，欢迎符合资质的供应商前来参与报价（提供一次性报价）。

一、项目名称：宜州区中医医院东院区食堂改托管班教室及二楼改造项目采购

二、采购内容：具体内容详见附件。

三、采购预算：11万元

四、资金来源：单位自筹

五、质量要求：满足医院使用需求

六、投标人资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册并具备独立法人资格的企、事业单位，并具备装修资质的单位方可报价。

- 七、递交报价文件截止时间、地点：

- 竞标人应于2024年10月18日15时30分前将报价文件密封送达我院采购办公室（门诊楼六楼西面或邮寄至河池市宜州区九龙路宜州区中医医院陈先生收），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效报价文件处理）。开标时间待定，由评标小组统一拆封。开标地点：门诊五楼会议室。

- 八、发布公告的媒体

- 本次询价采购的相关信息发布在河池市宜州区中医医院网站（http://www.gxyz120.com/）

项目咨询电话：陈先生 0778-3232681

河池市宜州区中医医院

2024年10月12日

附件：

| 宜州区中医医院东院区原食堂改托管班教室及二楼改造项目工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、食堂改托管班教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程量 | 备注说明 |
| 拆旧工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除铝合金幕墙 | M2 | 30 |  |
| 2 | 拆除水泥台 | M2 | 5 |  |
| 3 | 隔墙拆除 | M2 | 40.5 | 墙厚240mm |
| 4 | 大门拆除 | 项 | 1 |  |
| 5 | 开门洞 | 个 | 1 | 900mm*2100mm |
| 6 | 拆除铁门门扇 | 项 | 1 | 拆除4扇作为采光 |
| 7 | 拆除原厨房给排水 | 项 | 1 | 原给水管为已锈的金属管，排污管损坏。 |
| 基础改建项 |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间场地开挖 | M2 | 6 | 破碎原地板，整体下挖深度40cm。 |
| 2 | 开挖排污管道位 | M | 15 | 下挖深度400cm。 |
| 3 | 卫生间排污管布设 | M | 15 | PVC110 |
| 4 | 排污管道沟回填 | M | 15 |  |
| 5 | 排污沟表面硬化 | M | 15 | 硬化厚度100mm，自拌混凝土 |
| 6 | 蹲位回填 | M2 | 6 | 回填30cm。 |
| 7 | 蹲位表面硬化 | M2 | 5 | 面层混凝土硬化10cm。 |
| 8 | 砌墙+双面沫灰 | M2 | 3 | 2.5米*1.2米 |
| 9 | 墙面防水 | M2 | 9.6 |  |
| 10 | 卫生间贴地砖 | M2 | 6 | 地砖300*300 |
| 11 | 卫生间贴墙砖 | M2 | 3.5 | 墙砖：600*300 |
| 12 | 扶手 | 条 | 2 | 不锈管扶手 |
| 13 | 水箱 | 个 | 2 |  |
| 14 | 便盆 | 个 | 2 | 含便盆及人工费 |
| 15 | 洗手台 | 个 | 1 | 不锈钢支架，大理石台面，陶瓷盆，含龙头。 |
| 16 | 镜子 | 个 | 1 |  |
| 灯具电器 |  |  |  |  |
| 1 | 水电布设 | M2 | 110 | 1、给水管为RRP25管；2、电路主线为10mm2，空调线为4mm2，其他用电插座为2.5mm2，照明为1.5mm2。 |
| 2 | 吊式日光灯 | 套 | 14 | 白光，20W |
| 3 | 排气扇 | 台 | 6 |  |
| 墙面项 |  |  |  |  |
| 1 | 隔墙 | M2 | 35 | 埃特板隔墙 |
| 2 | 墙面碳晶板 | M2 | 12 |  |
| 3 | 定制儿童元素墙画 | M2 | 15.5 | 5mmPVC底板，面层为UV喷涂图案 |
| 4 | 贴墙纸 | M2 | 180 |  |
| 5 | 背景墙 | M2 | 24 | 多层板打底，木饰面贴面，造型框为定制喷漆。 |
| 刮白工程 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面及顶面刮腻子 | M2 | 165 |  |
| 2 | 墙面及顶面刷色漆 | M2 | 165 |  |
| 门窗 |  |  |  |  |
| 1 | 1.2铝合金窗 | M2 | 4 | 旧门改处加做窗 |
| 2 | 双开门 | 套 | 1 | 定制双开钢木门，门扇开口安装透明玻璃 |
| 3 | 教室门 | 套 | 1 | 钢木门，门扇开口安装透明玻璃 |
| 4 | 卫生间蹲位隔板 | M2 | 7.5 | 18mm抗培特板定制 |
| 5 | 卫生间隔板门 | 个 | 2 | 18mm抗培特板定制 |
| 其他项 |  |  |  |  |
| 1 | 地胶 | M2 | 103 |  |
| 2 | 装修垃圾清运费 | 项 | 1 | 专业市政垃圾清运车，拉到指定位置清倒，包含上车费和运费及缴纳城市垃圾管理费。 |
| 二、东院二楼改造项目 |  |  |  |  |
| 1 | 玻镁板 | M2 | 38 |  |
| 2 | 卫生间门 | 个 | 3 | 1.2mm厚铝型材，5mm钢化玻璃。 |
| 3 | 雨棚 | M2 | 11.4 |  |
| 4 | 卫生间水钻钻孔、排污管道及地漏安装、制作反水地脚梁、回填沙浆及硬化 | 项 | 1 |  |
| 5 | 贴墙砖 | M2 | 18.4 |  |
| 6 | 贴地板砖 | M2 | 14.8 |  |
| 7 | 冷热供水、便盆冲水阀、水龙头、马桶、及花洒安装 | 项 | 1 | 人工费 |

- 报价文件格式

投标响应文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

联系电话：

日期：        年    月    日

投  标 文 件

项目名称：

投标人：                                 （盖单）

法定代表人或其委托代理人：                 （签名）

联系电话：

日期：         年     月     日

目    录

1、投标报价

2、投标人资格证明文件

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、售后服务承诺书

### 投标报价

报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（包含：货物、人工费、安装、调试的各种费用和售后服务、税等所有费用） （人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

二、营业执照副本（复印件加盖公章）；

三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

姓    名：        性别：      年龄：      职务：

系                       的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖公章）

日   期：       年        月     日

法人代表授权委托书原件及被授权人身份证复印件（如法定代表人本人参加，则不需授权书，只须提供本人身份证复印件即可）；

四、法定代表人授权委托书

河池市宜州区中医医院：

兹授权          身份证号码：

为我公司参加贵单位组织的  （项目名称）  活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目投标活动中的一切相关事宜。代理期限从       年     月    日起至     年     月    日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月    日

附：

粘贴法定代表人及被授权人身份证正反面（复印件）

### 五、售后服务承诺书